{osd_directia}

Punct de lucru: {osd_punct_lucru}

PROCES VERBAL

de punere in funcţiune staţie / post de reglare sau reglare-măsurare a gazelor naturale

Nr. ...................../.....................

Încheiat astăzi, ziua ............., luna ............., anul ...................,

Subsemnaţii:

instalator autorizat ANRE al executantului  {instalator_nume}, Legitimatie  nr. {instalator_legitimatie},  tip  EGD

delegat al operatorului de distribuţie ................................................................ Legitimatie  nr. .................... tip ..............			- instalator autorizat al executantului.........................................................................  autorizaţie nr................, grad....., în prezenta:

În baza Documentatiei tehnice nr. {proiect_nr_documentatie} avizata de verificatorul de proiecte atestat ANRE {verificator_nume}, Nr. {verificator_legitimatie} şi a Procesului verbal de recepţie tehnică nr. .........., din ........................., am pus în funcţiune staţia/postul de reglare sau reglare-măsurare din {project_address}, loc. {project_city}, jud. {project_county}, executată de operatorul economic autorizat ANRE {tenant_name}

Obiectivul pus în funcţiune se compune din:

Diametru	                        Furnizor                         Cantitate

mm ;                                                                           m, buc

Ţeavă.......................................................................................................................................................................................

Ţeavă.......................................................................................................................................................................................

Ţeavă.......................................................................................................................................................................................

Armătură închidere..................................................................................................................................................................

Cămine armături......................................................................................................................................................................

Regulatoare presiune........{regulator_tip} – {regulator_sn}

Contoare

Supape de siguranţă................................................................................................................................................................

Filtre.........................................................................................................................................................................................

La punerea în funcţiune s-au verificat următoarele:

refularea aerului prin refulator sau prin robinetele manometrului de pe colectorul de ieşire din staţie, dacă aceasta nu este prevăzută cu refulator;

legarea la centura de împământare a părţilor metalice, conform art. 104 alin. (1) din Normele tehnice pentriu proiectarea , executarea si exploatarea  sistemelor de alimentare gaze naturale, aprpobate prin Ordinul presedintelui ANRE nr.89/2018;

Prezentul proces verbal s-a încheiat în trei exemplare din care fiecare parte a reţinut câte un exemplar.

Delegat operator SD

Instalator autorizat al OSD

Instalator autorizat al executantului

Client final

Legitimatie ANRE nr. .......

tip .......................

Legitimatie ANRE nr. {instalator_legitimatie}

tip  EGD

Semnatura

Semnatura

Semnatura

FD-122-304                                                                              C1 - PUBLIC