Schita bransament

| {project_address}, loc. {project_city}, jud. {project_county} |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descriere | Dimensiune | Material |  | Cantitate(buc/ml) |
| Teu bransament | Dn 63/32 mm | PE 100 |  | 1 |
| Mufa EF | Dn 32 mm | PE 100 |  | 2 |
| Teava | Dn 32 mm | PE 100 |  | 3.30 |
| Cap de bransament | Dn 32 mm | PE 100 |  | 1 |
| Robinet cu bila | Ø1” | OL |  | 1 buc |
|  | CONSTRUCTOR |  | BENEFICIAR |  |
| NUME/PRENUME | Ing. {instalator_nume} |  | Ing. {diriginte_nume} |  |
| SEMNATURA |  |  |  |  |