CONSTRUCTOR {tenant_name}

LUCRAREA  BRANSAMENT GAZE NATURALE R.P.                                                                                                                             {cod_sap}

RAPORT LUCRARI EXECUTATE

NR. 1 / {data_finalizare_montaj}

Nr. crt.

Amplasament

Descriere activitate

DIAM.

UM

Cantitate efectiva

Observatii *

{project_address}, loc. {project_city}, jud. {project_county}

MONTAJ Bransament

PE 32 mm

ML

L= 3.30M

CF NTPEE-2018

Stop gaz mov

SAPATURA

ML

L= 2.00M

H sant

cm

L = 110

T.P. - Nu

Rasuflatori carosabil - Nu

PRM S300+reg 10mc/h+niplu electroiz+G4

- {regulator_sn}

Este la 1 M fata de limita din dreapta.

Nr. crt.

Numele sudorului

Nr. autorizatie

Codul sudurilor executate

S 80;              S 79;              S81;

T;                M.T;             MR

dn 63/32 ;     dn 32;            dn 32

Nr. suduri executate

Masina de sudat

E.F. - {aparat_sudura}

Observatii

MIHAESCU

{sudor_pe_autorizatii}

3

FLORIN

{sudor_pe_autorizatii}

{sudor_pe_autorizatii}

TOTAL TEAVA MONTATA

2.00M + 1.30 M    RAISER

DN 32 MM LOT {teava_lot} TH . –  REISER DN 32 MM LOT 2373/2024  - SC EUROMILLING RS SRL

TOTAL ARMATURI MONTATE

1 BUC

TOTAL SUDURI EXECUTATE

3

* LA RUBRICA OBS. DIRIGINTELE DE SANTIER VA MENTIONA ASPECTE LEGATE DE EXECUTIA  LUCRARII: ADANCIMEA DE POZARE, PAT DE NISIP, FIR TRASOR,  BANDA AVERTIZOARE, ETC.

RESPONSABIL CU EXECUTIA,	
        
        
        
        
        
                          DIRIGINTE SANTIER,

ING. {rte_nume}
        
      
        .  	           	
                                                            ING. {diriginte_nume}

FD-253-301           FD-701-327

C1 – PUBLIC