Departament  Inginerie Retea

Agentia Operationa Lucrari  Bucuresti

Adresa: {osd_adresa}

PROCES VERBAL DE LUCRĂRI ASCUNSE

(pentru conducte de distributie a gazelor naturale, racorduri)

Nr. 1 /  {data_finalizare_montaj}

Încheiat astăzi, ziua ......, luna ......, anul ...............

Subsemnaţii:

- Instalator autorizat ANRE  {instalator_nume}. Legitimatie nr. {instalator_legitimatie}

- Executant  {tenant_name}

- Sudor autorizat, {sudor_pe_nume}. Autorizaţie nr. : {sudor_pe_autorizatii},  – {sudor_pe_poanson}

la montarea conductei de distributie a gazelor naturale / racordului de presiune redusa, la imobilul din {project_address}, loc. {project_city}, jud. {project_county}

Prin prezentul proces verbal, precizăm următoarele:

racordul are diametrul  32 mm  şi lungimea  2.00m + 1.30 REISER  m,

ţeava utilizată la executarea conductei de distributie a gazelor naturale / racordului este cea prevăzută în Certificatul de calitate nr. {teava_cc_nr}.

pentru conducta de distributie a gazelor naturale / racordul din OL

toate sudurile au fost executate folosind materiale standardizate şi au fost izolate; precizările vor fi făcute de executant;

ţeava a fost izolată conform precizările vor fi făcute de executant şi, la montaj, a fost aşezată pe pământ mărunţit. Calitatea izolaţiei a fost verificată după umplerea şanţului cu pământ, încadrându-se în calitate ..................... (Buletin de verificare nr. ....../..................);

la toate sudurile au fost aşezate răsuflători ;

conducta a fost aşezată pe fundul şanţului, pe un strat de nisip cu grosimea de 10 - 15 cm, adâncimea de pozare fiind ...... m;

calota răsuflătorilor a fost sudată în totalitate de tijă şi a fost aşezată pe strat de nisip şi pietriş de râu;

tuburile de protecţie au fost montate conform proiectului şi normativului în vigoare;

ţeava, armăturile şi curbele utilizate, sunt confecţionate din materialele indicate în Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea a sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul presedintelui ANRE nr.89/2018;

primul strat de umplutură deasupra conductei a fost din pământ mărunţit, fără corpuri tari (resturi de beton, cărămizi, deşeuri metalice, sticloase etc.);

pentru conducta de distributie a gazelor naturale / racordul din polietilena

toate sudurile au fost  executate folosind materiale şi procedee standardizate şi au fost realizate prin {procedeu_sudura};

tuburile de protecţie au fost montate conform documentatiei tehnice avizate;

ţeava, armăturile şi fitingurile utilizate sunt confecţionate din materiale prevăzute în Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea a sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul presedintelui ANRE nr.89/2018;

conducta de distributie a gazelor naturale/racordul  a fost aşezată/aşezat  pe fundul şanţului, pe un strat de nisip cu grosimea de 10 - 15 cm, adâncimea de pozare fiind ...-0.9... m;

umplerea şanţului este făcută cu nisip şi pământ mărunţit, conform prevederilor normativul în vigoare, inclusiv aşezarea benzii (grilei) de avertizare şi a firului trasor;

la executarea conductei de distributie a gazelor naturale/racordului s-a traversat traseul canalizărilor subterane menţionate în plan, fată de care s-au respectat distantele admise.

Denumire/Nume si Prenume

Nr. legitimatie ANRE/

Nr aut sudor

Semnatura

1.Executant

{tenant_name}

19832 / 19830

Instalator autorizat

{instalator_nume}

{instalator_legitimatie}

Responsabil tehnic cu executia

{rte_nume}

{rte_autorizatie}

Sudor PE

{sudor_pe_nume}

{sudor_pe_autorizatii} {sudor_pe_autorizatii}, {sudor_pe_autorizatii}

Sudor OL

2.Operator SD

DISTRIGAZ SUD

Diriginte de santier (responsabilul cu urmarirea lucrarilor)

{diriginte_nume}

{diriginte_legitimatie}

3.Beneficiar

NOTA:

Sudorii PE si OL sunt autorizati de organisme abilitate, conform reglementarilor in vigore

FD-693-327