{tenant_name}

{tenant_address}, loc. {tenant_city}, jud. {tenant_county}

Tel. {tenant_phone}, fax: -

Nr. 416,  data {data_inregistrare}

REFERAT AL PROIECTANTULUI LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Referitor lucrarea: „Bransament gaze naturale RP (in viitor MP) pe {project_address}, loc. {project_city}, jud. {project_county} „

Subsemnatul {proiectant_nume} , instalator autorizat PGD, autorizatie nr. {proiectant_legitimatie}, emisa de ANRE cu valabilitate pana la data de 18.11.2028, in calitate de proiectant, afirm ca la terminarea lucrării am constatat următoarele:

- Lucrările executate s-au realizat in baza Autorizatiei de construire nr. {autorizatie_construire_nr}, data: {autorizatie_construire_data}.

- Pe durata desfasurarii lucrarilor s-a /s-au intocmit urmatoarele dispozitii de santier: DS1 referitor la …….., DS2 referitor  la…………………

- Montajul Bransamentului de gaze nou proiectat s-a făcut in conformitate cu proiectul tehnic avizat de operatorul licențiat Nr. {proiect_nr_documentatie}.

- Lucrările s-au realizat in totalitate cu respectarea NTPEE/2018 si a condițiilor impuse de deținătorii de rețele in avizele de amplasament emise;

- Sistemele de alimentare cu gaze naturale, inclusiv construcțiile aferente s-au proiectat si executat astfel încât sa corespunda cerințelor esențiale de calitate in construcții, in conformitate cu Legea 10/1995, cu modificările si completările ulterioare;

- Probele de presiune realizate in vederea recepției tehnice s-au făcut conform prescripțiilor din caietul de sarcini, pentru un regim de medie presiune cu consemnarea acestora in procesele verbale încheiate cu ocazia efectuării fazei determinante;

- Cartea tehnica întocmită pentru lucrare cuprinde toate elementele necesare cerute de beneficiar in vederea recepției;

- Lucrările executate corespund din punct de vedere tehnic si asigura calitatea ceruta prin normativele in vigoare;

- Având in vedere ca lucrarea corespunde scopului pentru care a fost proiectata si  executata si totodată  poate fi exploatata in bune condiții, supun comisiei constituite, admiterea lucrării de modernizare rețele de gaze naturale  in vederea efectuării recepției tehnice;

- Menționez ca prezentul document s-a întocmit in conformitate cu cerințele ’’Normativului pentru verificarea calității si recepția lucrărilor de construcții si instalații aferente C56 – 02”;

Se propune admiterea receptiei la terminarea lucrărilor.

Proiectant

{proiectant_nume}