Departament  Inginerie Retea

Agentia Operationa Lucrari  Bucuresti

Adresa: {osd_adresa}

PROCES VERBAL

de recepţie tehnică conducte de distributie a gazelor naturale/ racorduri

Nr. ................../.....................

Documentaţia tehnică a fost întocmită de operatorul economic autorizat ANRE  {tenant_name} .

b. Executantul lucrărilor este operatorul economic autorizat ANRE  {tenant_name} .

c. Documentaţia tehnică necesara executarii lucrarii nr. {proiect_nr_documentatie} a fost avizată de verificatorul de proiecte atestat ANRE {verificator_nume}, Nr. {verificator_legitimatie} .

d. Conducta este realizată cu următoarele materiale:

Cantitate                    Diametru	               Furnizor                  Certificat calitate		    Certificat conformitate

m / buc                        mm                                                       n.r......../data	                                     nr...../data

...

Ţeavă          		2.00m+reiser 1.30 m .....32 mm.....       ..{teava_furnizor}...........    {teava_cc_nr} /27.06.2025               {teava_dc_nr}

Tub protecţie		............................................... /.

Regulator			..................................................{regulator_tip} - {regulator_sn}

Armătură închidere	.......1 buc........................Ø1”........................................................................………….................................

Cămin armături		............................................................................................................................…………..................................

Răsuflători			....... 1 buc ........................Ø2"............................................................………….................................................

Capace GN 		....... 1 buc ................................................................................................................…………............................

e.Ţeavă din OL - Îmbinările au fost efectuate manual, automat, prin sudură, prin procedeul ....................... şi sunt întărite prin ........................

–  Rezultatul încercării nedistructive a sudurilor este ..................................., conform Buletinului de examinare anexat, nr. ............./................, emis de laboratorul autorizat ........................... .

Ţeavă din polietilenă  - Îmbinările s-au făcut prin procedeul {procedeu_sudura}.

Tipul aparatului   {aparat_sudura}

f. Conducta de distributie a gazelor naturale/ Racordul  a fost încercată/incercat la presiune, cu aer, în prezenţa comisiei, după cum urmează:

–  proba de rezistenţă la ...{proba_rezistenta_presiune}... Pa, timp de ...{proba_rezistenta_timp}.

–  proba de etanşeitate la ...{proba_etanseitate_presiune}... Pa, timp de ..{proba_etanseitate_timp}.

Rezultatul probelor de presiune la care a fost supus(a) conducta de distributie a gazelor naturale/ racordul este ...ADMIS...

g.Ţeavă din OL – Conducta de distributie a gazelor naturale/ racordul a fost izolată/izolat  anticorosiv cu............................., în .....................  straturi, armate cu ...... straturi din ............................................, şi protecţie mecanică din .........................................., conform Certificatului de calitate nr.  ............../.............. emis de ............................... .

h. Executantul lucrărilor a prezentat:

Procesul verbal de lucrări ascunse nr. .........../........

Ţeavă din OL – Buletinul nr. ............/data..........................de verificare a rezistenţei de izolaţie a conductelor de distributie a gazelor naturale/ racordurilor după umplerea completă a şanţului cu pământ, emis de ………….......................................................

i. În vederea recepţiei tehnice comisia a efectuat sondaje, constatând următoarele:......................................................

j. Ţeavă din polietilenă – S-a verificat continuitatea firului trasor.

Concluzia :

Pe baza documentelor prezentate şi a verificărilor proprii, comisia constată că la executarea lucrărilor s-au respectat prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare gaze naturale, aprobate prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 89/2018  şi declară admisă recepţia tehnica a acestora.

Prezentul proces verbal a fost încheiat în ...3... exemplare, din care fiecare semnatar a reţinut câte un exemplar.

Denumire/Nume si Prenume

Nr. legitimatie ANRE/

Nr aut sudor

Semnatura

1.Executant

{tenant_name}

19832 / 19830

Instalator autorizat

{instalator_nume}

{instalator_legitimatie}

Responsabil tehnic cu executia

{rte_nume}

{rte_autorizatie}

Sudor PE

{sudor_pe_nume}

{sudor_pe_autorizatii}

Sudor OL

2. Proiectant

{proiectant_nume}

{proiectant_legitimatie}

3. Reprezentant Inspectoratul de Stat in Constructii (dupa caz)

4. Comisia de receptie tehnica desemnata de OSD

{diriginte_nume}

{diriginte_legitimatie}

Reprezentant al administratiei publice locale (dupa caz)

Beneficiar

Specialisti in domeniu

NOTA:

Sudorii PE si OL sunt autorizati de organisme abilitate, conform reglementarilor in vigore

Semnarea procesului –verbal reprezinta admiterea receptiei obiectivului in vederea punerii in functiune

FD-048-302                                                                 FD-693-327

C1 - PUBLIC