{osd_directia}

Punct de lucru {osd_punct_lucru}

{osd_adresa},

Sector 4 / FOL .............................

PROCES VERBAL

de punere in funcţiune a conductei de distribuţie a gazelor naturale si/sau racordului

Nr. ...................../.....................

Încheiat astăzi, ziua .............., luna .............., anul ....................,

Subsemnaţii:

instalator autorizat ANRE al executantului  {instalator_nume}  legitimatie nr. {instalator_legitimatie} tip  EGD

delegat al operatorului de distribuţie ..................................................   . legitimatie nr. ......................... tip ...............

În baza Documentatiei tehnice nr. {proiect_nr_documentatie} avizata de verificatorul de proiecte atestat ANRE {verificator_nume}, Nr. {verificator_legitimatie} si a Procesului –verbal de receptie tehnica nr. ........, din ...........,am pus în funcţiune conducta de distribuţie gaze naturale/racordul din Loc. {project_city}, {project_address}, Jud. {project_county}, executata/executat de operatorul autorizat

ANRE {tenant_name}

Obiectivul pus în funcţiune se compune din:

Diametru	Furnizor		    Cantitate

mm	                          m; buc

Ţeavă.................................................32 mm.............{teava_furnizor}.............. 2.00m+ 1.30m reiser

Tub protecţie.....................................................................................

Armătură închidere...........................Ø1”...........................................................1 buc....................

Regulatoare de presiune.........................{regulator_tip}..... {regulator_sn}

Răsuflători........................................Ø2"...........................................................1 buc..................

Capace GN.......................................................................................................1 buc..................

La punerea în funcţiune s-au verificat următoarele:

- etanşeitatea la presiunea gazului din conducta de distributie gaze naturale/racord, pentru îmbinările la care nu se fac probe la recepţie;

- refularea aerului:

• prin capătul opus punctului de racordare, la conductele de distribuţie în funcţiune

• prin robinetele de branşament, la branşamente

Prezentul proces verbal s-a încheiat în două exemplare din care fiecare parte a reţinut câte un exemplar.

Delegat operator de distributie

Instalator autorizat al OSD

Instalator autorizat al executantului

Legitimatie ANRE nr. ............

tip .......................

Legitimatie ANRE nr. {instalator_legitimatie}

tip EGD

Semnatura

Semnatura

FD-079-304                                                                             C1 – PUBLIC