Departament  Inginerie Retea

Agentia Operationa Lucrari  Bucuresti

Adresa: {osd_adresa}

PROCES VERBAL

de recepţie tehnică staţie/post de reglare sau reglare - măsurare a gazelor naturale

Nr. ...................../.....................

Documentaţia tehnică a fost întocmită de operatorul economic autorizat ANRE  {tenant_name}{proiectant_nume}.

Furnizorul staţiei este ...................................................................................................................

Montorul staţiei este operatorul economic autorizat ANRE  {tenant_name}  care a emis certificatul de calitate nr. ................. ....../..................................................................................

Documentaţia tehnică necesara executarii lucrării nr. {proiect_nr_documentatie} a fost avizată de verificatorul de proiecte atestat ANRE  {verificator_nume}, Nr. {verificator_legitimatie}.

Lucrarea este realizată conform documentatiei tehnice avizate, cu urmatoarele materiale:

Diametru	         Cantitate	        Furnizor	          Certificat calitate

mm ;	        m, buc	         nr. / data

Ţeavă........................................................................................................................................................................................

Ţeavă.......................................................................................................................................................................................

Ţeavă.......................................................................................................................................................................................

Armătură închidere...................................................................................................................................................................

Cămine armături.......................................................................................................................................................................

Regulatoarepresiune.......................{regulator_tip} – {regulator_sn}

Contoare...................................................................................

Supape de siguranţă...............................................................................................................................................................

Filtre.......... .............................................................................................................................................................................

Nr.linii de reglare.....................................................................................................................................................................

Regim de presiune   MP/JP	    MP/RP           MP/RP-JP          MP/RP-RP          RP/RP         RP/JP           RP/RP-JP

By pass:  DA 	        NU

Capacitate statie    <10.000mc/h         10.000-30.000 mc/h             30.000-80.000 mc/h             > 80.000 mc/h

Capacitate nominala .....................................................................................................................................

Rezultatul încercării nedistructive a sudurilor este ...ADMIS..., conform Buletinului de examinare anexat, nr. ................/................, emis de laboratorul autorizat ........................... .

Staţia / postul sau reglare-masurare a gazelor naturale a fost incercataîncercat la presiune, cu apă, în prezenţa comisiei, după cum urmează:

–  proba de rezistenţă la ...{proba_rezistenta_presiune}... Pa, timp de  ...{proba_rezistenta_timp}.

–  proba de etanşeitate la ...{proba_etanseitate_presiune}... Pa, timp de ...{proba_etanseitate_timp}.

Rezultatul probelor de presiune la care a fost supusă conducta este .............…………….....................................................

Conducta a fost izolată anticorosiv cu ....................................................……………................................................,

Staţia / Postul de reglare sau reglare-masurare a gazelor naturale este prevăzută/prevazut cu priză de împământare şi de electrosecuritate, verificată de ………….…….. Buletin de verificare  nr. ……/………..…

Concluzia :

Pe baza documentelor prezentate şi a verificărilor proprii, comisia constată că la executarea lucrărilor s-au respectat prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale aprobate prin Ordinul presedintelui ANRE nr. ........../............ şi declară admisă recepţia staţiei / postului de reglare-măsurare supuse/supus recepţiei.

Prezentul proces verbal a fost încheiat în ...... exemplare, din care fiecare semnatar a reţinut câte un exemplar.

Denumire/Nume si Prenume

Nr. legitimatie ANRE/

Nr aut sudor

Semnatura

1.Executant

{tenant_name}

19832 / 19830

Instalator autorizat

{instalator_nume}

{instalator_legitimatie}

Responsabil tehnic cu executia

{rte_nume}

{rte_autorizatie}

Sudor PE

{sudor_pe_nume}

{sudor_pe_autorizatii}

Sudor OL

2. Proiectant

{proiectant_nume}

{proiectant_legitimatie}

3. Reprezentant Inspectoratul de Stat in Constructii (dupa caz)

4. Comisia de receptie tehnica desemnata de OSD

{diriginte_nume}

{diriginte_legitimatie}

Reprezentant al administratiei publice locale (dupa caz)

Beneficiar

Specialisti in domeniu

NOTA:

Sudorii PE si OL sunt autorizati de organisme abilitate, conform reglementarilor in vigore

Semnarea procesului –verbal reprezinta admiterea receptiei obiectivului in vederea punerii in functiune

FD-700-327

PAGE   \* MERGEFORMAT 2