{osd_directia}

Punct de lucru {osd_punct_lucru}

Sectorul 4

FISA TEHNICA A STATIEI/POSTULUI DE REGLARE

SAU REGLARE-MASURARE A GAZELOR NATURALE

Loc. {project_city}, {project_address}, Jud. {project_county}, Obiectiv BRANSAMENT G.N.

Echipament SAP ..............................................

Presiunea de intrare: max. 6 bar, Presiunea de iesire: max. 0.05bar, Capacitate: 10.00m3/h

Recepţionat (a) cu PVRT nr................  din data de: 	ziua ............. luna ..................... anul ...........

Pus(a) in funcţiune la data de: 				ziua ….......... luna …................. anul ….......

1. Regulatoare industriale:

2. Filtre de praf:

Tip PIETRO FIORENTINI  diametru Ø1” buc. 1     -tip ........................  - diametru ............ buc. .......

SN ...{regulator_tip} – {regulator_sn}

-tip ........................  - diametru ............ buc. .......

3. Robinete:

Tip ...OBTURATOR SFERIC... 		diametru ...Ø1”... buc. ...1...

Tip ............................................		diametru ............ buc. ......

Tip ............................................		diametru ............ buc. ......

4. Sistem de masurare:

tip:……………………..........................................

contor cu turbina (pistoane rotative)

serie................................, nr.................................

diametru:.........................

presiune nominala ……….. bari

debit maxim ……………….m3/h

debit minim……………….m3/h

5. Convertor de volum

-    tip .............................      – serie: ..................................       – numar: ..................................

Lucrarea a fost executata de operatorul economic autorizat ANRE  {tenant_name}

prin instalatorul autorizat ANRE  {instalator_nume}, tip  EGD  Legitimatia nr. {instalator_legitimatie}

Întocmit,					         		        Verificat,

LUCRARI EXECUTATE DUPA MONTAREA STATIEI/POSTULUI DE REGLARE SAU DE REGLARE MASURARE A GAZELOR NATURALE:

Nr. crt.

Data executarii

OS

Descrierea lucrării

Executantul

Ziua

Luna

Anul

FD-346-103                                                                            C2 - INTERN