Schita bransament

| Str. Abatorului, nr. 36, sat Draganescu, loc. Mihailesti, jud. Giurgiu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descriere | Dimensiune | Material |  | Cantitate(buc/ml) |
| Teu bransament | Dn 125/32 mm | PE 100 |  | 1 |
| Mufa EF | Dn 32 mm | PE 100 |  | 2 |
| Teava | Dn 32 mm | PE 100 |  | 1.20 |
| Cap de bransament | Dn 32 mm | PE 100 |  | 1 |
| Robinet cu bila | Ø1” | OL |  | 1 buc |
|  | CONSTRUCTOR |  | BENEFICIAR |  |
| NUME/PRENUME | Ing. Ivan Florin Madalin |  | Ing. Olteanu Mihail Aurel |  |
| SEMNATURA |  |  |  |  |