Schita bransament

| Descriere |  | Dimensiune | Material | Cantitate(buc/ml) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teu bransament GF |  | Dn 63/32 mm | PE 100 | 1 |
| Mufa EF GF |  | Dn 32 mm | PE 100 | 1 |
| Cot EF GF |  | Dn 32mm | PE 100 | 2 |
| Teava |  | Dn 32 mm | PE 100 | 8.85 |
| Cap de bransament |  | Dn 32 mm | PE 100 | 1 |
| Robinet cu bila |  | Ø1” | OL | 1 buc |
|  | CONSTRUCTOR |  | BENEFICIAR |  |
| NUME/PRENUME | Ing. Ivan Florin Madalin |  | Ing. Toma Dragos Mihail |  |
| SEMNATURA |  |  |  |  |