Schita bransament

| Descriere |  | Dimensiune | Material |  | Cantitate(buc/ml) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teu bransament |  | Ø 2”- Ø 1” | OL |  | 1 |
| Stop gaz |  | Dn 32 mm | PE 100 |  | 1 |
| Mufa EF |  | Dn 32 mm | PE 100 |  | 3 |
| Teava |  | Dn 32 mm | PE 100 |  | 5.30 |
| Cap de bransament |  | Dn 32 mm | PE 100 |  | 1 |
| Robinet cu bila |  | Ø1” | OL |  | 1 |
|  | CONSTRUCTOR |  |  | BENEFICIAR |  |
| NUME/PRENUME | Ing. IVAN FLORIN MADALIN |  |  | Ing. TOMA DRAGOS MIHAIL |  |
| SEMNATURA |  |  |  |  |  |