Schita conducta

| Adresa: Str. Iernii, nr. 43D – C3, Loc. Bragadiru, jud. Ilfov |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIERE | DIMENSIUNE | MATERIAL | CANTITATE (buc/ml) |
| TEAVA | Dn 90mm | PE 100 | 123,10 m |
| TEAVA | Dn 63mm | PE 100 | 64,70 m |
| DOP EF | Dn 90mm | PE 100 | 1 |
| DOP EF | Dn 63mm | PE 100 | 3 |
| REDUCTIE EF | Dn 90 – 63mm | PE 100 | 3 |
| TEU EGAL EF | Dn 90mm | PE 100 | 2 |
| COT 90° EF | Dn 90mm | PE 100 | 1 |
| COT 90° EF | Dn 63mm | PE 100 | 1 |
| MUFA EF | DN 90mm | PE 100 | 1 |
|  | CONSTRUCTOR | BENEFICIAR |  |
| NUME PRENUME | Ing. Sima George Laurentiu | Ing. Toma Dragos Mihail |  |
| SEMNATURA |  |  |  |