Schita conducta Dn 125mm L = 715ml:

Str. Moara Domneasca, nr. 8, loc. Afumati,  jud. Ilfov

| Adresa: Str. Moara Domneasca, nr. 8, Loc. Afumati, judetul Ilfov |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIERE | DIMENSIUNE | MATERIAL | CANTITATE (buc/ml) |
| TEAVA | Dn 90mm | PE 100 | 102.9 ml |
| MUFA EF GF | DN 90mm | PE 100 | 1 |
| DOP INJECTAT GF | Dn 90mm | PE 100 | 1 |
| MUFA EF GF | DN 125mm | PE 100 | 2 |
| DOP INJECTAT GF | DN 125mm | PE 100 | 2 |
| TEU egal EF GF | DN 125mm | PE 100 | 1 |
| MUFA REDUSA EF GF | DN 125/90mm | PE 100 | 1 |
|  | CONSTRUCTOR | BENEFICIAR |  |
| NUME PRENUME | Ing. Ivan Florin Madalin | Ing. Toma Dragos Mihail |  |
| SEMNATURA |  |  |  |