PROCES  VERBAL DE PREDARE PRIMIRE

a santierului pentru lucrarile de executie Bransament gaze naturale

Incheiat  astazi ………............. intre reprezentant firma constructoare  S.C. Pic Termo Instal Gaz S.R.L.  in calitate de executant si reprezentantul Distrigaz Sud Retele S.R.L., Toma Dragos Mihail, in calitate de operator al sistemului de distributie cu privire la predarea  primirea santierului din Str. Unirii, nr. 25C, loc. Mihailesti, jud. Giurgiu, dupa cum urmeaza:

Operatorul de distributie pune la dispozitia constructorului santierul pentru aducerea la starea initiala a suprafetelor afectate dupa cum urmeaza:

Da      Nu       NA

- Asigurarea corespunzatoare a santierului ;

- panou identificare lucrare ;

- panouri delimitare santier- imprejmuire cu panouri pe toata

lungimea perimetrului banda avertizoare ;

-  presemnalizare santier-balize ;

- asigurarea accesului in santier ;

2.  In santier nu se gasesc :

- materiale periculoase(carburanti, solventi,etc) ;

- echipamente si utilaje ;

3. Curatenia santierului este executata a.i. nu este periclitata siguranta

celor care intervin in santier ulterior ;

- Perforarea a fost executata, daca este cazul inclusiv izolarea ;

- Verficarea etanseitatii corespunde ;

- Dupa efectuarea perforarii, lucratorii operatorului de distributie

nu sunt autorizati sa aiba acces pe santier.

- Se poate trece la executarea lucrarilor pentru aducerea la starea

initiala a suprafetelor afectate.

Reprezentant DGSR                                                                    	     Reprezentant Constructor

Nume, Prenume					   			Nume, Prenume

Ing. Toma Dragos Mihail		 		                             Ing. Ivan Florin Madalin