Departament Inginerie Retea

Agentia Operationala Lucrari Bucuresti

str. B-dul Marasesti, nr. 4-6

Telefon: 021.301.17.37.

Fax: 021.301.18.05.

Nr. ........... / ....................

PROCES VERBAL DE TRASARE A LUCRARILOR

Incheiat astazi    ......................................

Denumirea lucrarii Bransament gaze naturale R.P. Dn 32 mm L = 2.00m+1,30 m.

Str. Str. Unirii, nr. 25C, loc. Mihailesti, jud. Giurgiu.

Trasarea a fost executatat de S.C. Pic Termo Instal Gaz S.R.L. pe baza planselor 1,2,3 din proiectul nr. C242/PIC/2025.

Elementul de reper si verificarea este (borna, constructia invecinata, etc.).

Limita stanga a proprietatii de la adresa: str. Unirii, nr. 25C, loc. Mihailesti, jud. Giurgiu.

, intre

Avand coordonata:    X        2.00m

Y         0,60m

Z          0,90m

Trasarea a fost materializata prin (borne, stalpi, etc.)

....TRASARE CU VAR PE PARTEA CAROSABILA

Proiectant Ing. Ivan Caliopa Gica

Executat trasarea,						Verificat,

(nume, prenume.semnatura)           				(nume, prenume, semnatura)

Ing.  Ivan Florin Madalin.             		Diriginte santier Ing. Toma Dragos Mihail