# Departament Inginerie Retea

Agentia Operationala Lucrari Bucuresti Adresa str.B-dul Marasesti, nr. 4-6 Telefon: 021.301.17.37.	.

Proces verbal de verificare a calitatii materialelor

# Nr………… din data………………….

Încheiat cu ocazia verificării efectuate la lucrarea: Bransament din Str. Unirii, nr. 25C, loc. Mihailesti, jud. Giurgiu.

Au stat la baza verificărilor, următoarele documente:

Bon predare nr. 4919142922 / 16.09.2025,

Alocare cont 1955457,

## FACTURA Nr. FB0000002784 /27.06.2025;

## CC Nr. 25378169 / 27.06.2025;

## DC Nr. 25091264 / 27.06.2025

## FACTURA Seria: MILL, Nr. 7752 / 14.03.2025;

## CC 25-20038/14.03.2025

## D.C. Nr. 14021 / 04.03.2025;

- FACTURA I25M003 0032500106548/04.08.2025

- DC Nr. RCBA045717/03.10.2022;

## FACTURA Seria: ADEF, Nr. 26303 / 13.08.2024;

## CC Nr. 26303 / 13.08.2024;

## FACTURA Seria: ADCI, Nr. 8417 / 14.01.2025;

## CC Nr. 8417 / 14.01.2025;

## FACTURA Nr. PCG 202689 / 11.07.2024;

## DC 202689 / 11.07.2024;

## FACTURA Nr. PCG 18825 / 08.07.2025;

## DC 18825 / 08.07.2025;

## FACTURA Seria: PRED, Nr. 0464 / 28.02.2025;

## DC 2028-CPR-887; 2028-CPR-888; 2028-CPR-889.

Din	verificările efectuate pe teren şi examinarea documentelor au rezultat următoarele : MATERIALELE CORESPUND DIN PUNCT DE VEDERE AL NTPEE-2018.

Au fost stabilite următoarele măsuri (concluzii ) :

SE POATE TRECE LA MONTAREA BRANSAMENTULUI

Menţiuni speciale :

Diriginte santier                                                            Constructor

Ing. Toma Dragos Mihail                                	 Ing. Ivan Florin Madalin

FD - 690 - 327