S.C. PIC TERMO INSTAL GAZ  S.R.L.

Str. Zoe Samurcasi, nr. 11A, loc. Ciorogarla, jud. Ilfov

Tel. 0740950808, fax: -

Nr. 416,  data 04.11.2025

REFERAT AL PROIECTANTULUI LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Referitor lucrarea: „Bransament gaze naturale RP (in viitor MP) pe Str. Unirii, nr. 25C, loc. Mihailesti, jud. Giurgiu „

Subsemnatul IVAN CALIOPA GICA , instalator autorizat PGD, autorizatie nr. 211180011, emisa de ANRE cu valabilitate pana la data de 18.11.2028, in calitate de proiectant, afirm ca la terminarea lucrării am constatat următoarele:

- Lucrările executate s-au realizat in baza Autorizatiei de construire nr. 52, data: 27.08.2025.

- Pe durata desfasurarii lucrarilor s-a /s-au intocmit urmatoarele dispozitii de santier: DS1 referitor la …….., DS2 referitor  la…………………

- Montajul Bransamentului de gaze nou proiectat s-a făcut in conformitate cu proiectul tehnic avizat de operatorul licențiat Nr. C242/PIC/2025.

- Lucrările s-au realizat in totalitate cu respectarea NTPEE/2018 si a condițiilor impuse de deținătorii de rețele in avizele de amplasament emise;

- Sistemele de alimentare cu gaze naturale, inclusiv construcțiile aferente s-au proiectat si executat astfel încât sa corespunda cerințelor esențiale de calitate in construcții, in conformitate cu Legea 10/1995, cu modificările si completările ulterioare;

- Probele de presiune realizate in vederea recepției tehnice s-au făcut conform prescripțiilor din caietul de sarcini, pentru un regim de medie presiune cu consemnarea acestora in procesele verbale încheiate cu ocazia efectuării fazei determinante;

- Cartea tehnica întocmită pentru lucrare cuprinde toate elementele necesare cerute de beneficiar in vederea recepției;

- Lucrările executate corespund din punct de vedere tehnic si asigura calitatea ceruta prin normativele in vigoare;

- Având in vedere ca lucrarea corespunde scopului pentru care a fost proiectata si  executata si totodată  poate fi exploatata in bune condiții, supun comisiei constituite, admiterea lucrării de modernizare rețele de gaze naturale  in vederea efectuării recepției tehnice;

- Menționez ca prezentul document s-a întocmit in conformitate cu cerințele ’’Normativului pentru verificarea calității si recepția lucrărilor de construcții si instalații aferente C56 – 02”;

Se propune admiterea receptiei la terminarea lucrărilor.

Proiectant

IVAN CALIOPA GICA