REFERAT AL RESPONSABILULUI TEHNIC CU EXECUTIA

Referitor lucrare: Bransament gaze naturale din Str. Unirii, nr. 25C, loc. Mihailesti, jud. Giurgiu

Subsemnatul Coman Gabriel, in calitate de RTE, posesor al autorizatiei nr. 00002635 / 6.3 8.4D, afirm ca la terminarea lucrarilor pentru bransament gaze narurale L = 3.30ml, am constatat urmatoarele:

- Lucrarile executate de BRANSAMENT GAZE NATURALE s-au realizat in baza Autorizatiei de construire nr. 52 din 27.08.2025.

- Montajul Bransamentului nou proiectat s-a facut in conformitate cu proiectul tehnic avizat:

nr. C242/PIC/2025– “Bransament De Gaze Naturale, Str. Unirii, nr. 25C, loc. Mihailesti, jud. Giurgiu.

verificat/e VGd de Constantinescu Adrian, nr. legitimatie V140900131, conform legislatiei in vigoare;

- Lucrarile s-au realizat conform listelor de cantitati de materiale prezentate, cu respectarea NTPEE/2018, conform conditiilor din teren si a conditiilor impuse de detinatorii de retele in avizele emise, astfel:

BRANSAMENT = 2.00+ 1.30 m

- Probele de presiune s-au facut conform prescriptiilor din caietul de sarcini, pentru un regim de medie presiune. Reteaua functioneaza in regim de redusa presiune.

- Cartea tehnica intocmita pentru lucrare cuprinde toate elementele necesare in vederea receptiei tehnice si punerii in functiune a noii conducte proiectate si receptionate.

- Lucrarile executate corespund din punct de vedere tehnic si asigura calitatea ceruta prin normativele in vigoare.

- De la punerea in functiune a retelei si pana in prezent, conform cu documentele emise de catre Sectorul de Exploatare Retea cu privire la mentenanta preventiva si corectiva, nu au fost semnalate deficiente de exploatare.

- S-a respectat documentatia intocmita pentru autorizarea lucrarii si proiectul tehnic avizat.

- Avand in vedere faptul ca lucrarea corespunde din punct de vedere tehnic si poate fi exploatata in conditii de siguranta, propun admiterea receptiei la terminarea lucrarilor.

RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA

Ing. Coman Gabriel