PROCES  VERBAL DE PREDARE PRIMIRE

a santierului pentru lucrarile de executie extinderi conducta gaze naturale

Incheiat  astazi …………………....… intre reprezentant firma constructoare  S.C. Pic Termo Instal Gaz S.R.L.  in calitate de executant si reprezentantul Distrigaz Sud Retele S.R.L., Toma Dragos Mihail, in calitate de operator al sistemului de distributie cu privire la predarea  primirea santierului din,

Str. Unirii, nr. 25C, loc. Mihailesti, jud. Giurgiu, dupa cum urmeaza:

Constructorul pune la dispozitia operatorului de distributie santierul pentru punerea in functiune a obiectivului in urmatoarea stare:

Da	Nu	NA

- Autorizatie de construire si aviz de spargere ;

- Asigurarea corespunzatoare a santierului ;

- panou identificare lucrare ;						            		- panouri delimitare santier- imprejmuire cu panouri pe toata

lungimea perimetrului banda avertizoare ;							            -  presemnalizare santier-balize ;

- asigurarea accesului in santier ;

3.  In santier nu se gasesc :

- materiale periculoase(carburanti, solventi,etc) ;

- echipamente si utilaje ;

4. Gropile de pozitie sunt executate conf NTPEE 2018 ;

5. Asigurarea stabilitatii taluzului. Dace este necesat ( h>1,5m) ,

stabilitatea taluzului a fost asigurata prin sisteme de sustinere provizorii ;

6. Curatenia santierului este executata a.i. nu este periclitata siguranta

celor care intervin in santier ulterior ;

7. Lucratorii firmei constructoare nu sunt autorizati pe parcursul executiei

operatiunii de cuplare sa aiba acces pe santier ;

Reprezentant Constructor                                                                  		   Reprezentant DGSR

Nume, Prenume								       Nume, Prenume

Ing. Ivan Florin Madalin					               	Ing. Toma Dragos Mihail