| Departament Inginerie Retea Punct de lucru Marasesti Adresa B-dul Marasesti nr.4-6 Serviciul C.E.L. Telefon: 021.301.17.37. Fax: 021.301.18.05. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PROCES VERBAL DE TRASARE A LUCRARILOR |  |  |  |  |  |
|  |  | Încheiat astăzi |  |  |  |  |  |
|  |  | ...../…../…... |  |  |  |  |  |
|  | Denumirea lucrării: Extindere conducta gaze naturale R.P. Dn 63 mm L = 78.80m pentru imobilul Str. Unirii, nr. 25C, loc. Mihailesti, jud. Giurgiu. |  |  |  |  |  |  |
|  | Trasarea a fost executată de S.C. Pic Termo Instal Gaz S.R.L. |  |  |  |  |  |  |
|  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pe baza planşei 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | din proiectul C242/PIC/2025. |  |  |  |  |  |  |
|  | Elementul de reper şi verificarea este: (borna, construcţia învecinată, etc.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Proprietatea de la adresa: Str. Unirii, nr. 25C, loc. Mihailesti, jud. Giurgiu. |  |  |  |  |  |  |
|  | …………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Având coordonata X = 78.80m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Y = 0,60 m. Cota (Z) = 0,90 m. |  |  |  |  |
|  | Trasarea a fost materializată prin: |  |  |  |  |  |  |
|  | TRASARE CU VAR PE PARTEA CAROSABILA |  |  |  |  |  |  |
|  | Executat trasarea, |  | Verificat , |  |  |  |  |
|  | (numele , prenumele,semnatura) (nume,prenume,semnatura) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ing. Ivan Florin Madalin |  | Diriginte santier: Ing. Toma Dragos Mihail | Ing. Toma Dragos Mihail |  |  |  |
|  |  |  | Proiectant: Ing. Ivan Caliopa Gica | Ing. Ivan Caliopa Gica |  |  |  |