| Departament Inginerie Retea Punct de lucru Marasesti Adresa B-dul Marasesti nr.4-6 Serviciul C.E.L. Telefon: 021.301.17.37. Fax: 021.301.18.05. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tabel de examinare vizuală a sudurilor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …../…../..... |  |  |  |  |  |  |
| Produsul PE 90 SDR11 nr. proiect execuţie C242/PIC/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subansamblul Str. Unirii, nr. 25C, loc. Mihailesti, jud. Giurgiu, poziţie montaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| electrofuziune |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.proiect montaj C242/PIC/2025 schemă izometrică 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Examinarea s-a efectuat pentru îmbinările sudate conform planului anexat , |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rezultatele fiind următoarele : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Număr de ordine al sudurii | Defecte constatate | Rezultatul examenului |  |  |  |  |  |
|  |  |  | admis / respins |  |  |  |  |  |
| 1 | S | 72 | ADMIS |  |  |  |  |  |
| 2 | S | 78 | ADMIS |  |  |  |  |  |
| Numele şi prenumele |  | Nume,prnume | Semnatura, |  |  |  |  |  |
| Instalator autorizat |  | Ing. Ivan Florin Madalin |  |  |  |  |  |  |
| Diriginte santier |  | Ing. Toma Dragos Mihail |  |  |  |  |  |  |