Schita conducta

| Adresa: Str. Unirii, Nr. 25C, Loc. Mihailesti, Jud. Giurgiu. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIERE | DIMENSIUNE | MATERIAL | CANTITATE (buc/ml) |
| TEAVA | Dn 63mm | PE 100 | 78,80 ml |
| MUFA EF GF | DN 63mm | PE 100 | 2 |
| DOP INJECTAT GF | Dn 63mm | PE 100 | 1 |
| SA EF. FARA COLIER | Dn 315-63mm | PE 100 SDR11 | 1 |
| VANA FULL BORE GAZ | Dn 63mm | PE 100 SDR11 | 1 |
| CAPAC CAROSABIL COMPOZIT, Ventil GAZ | Dn 300mm, | COMPOZIT | 1 |
| TEAVA CORUGATA FARA MUFA | DE400 | PVC - SN8 | 1,5 |
|  | CONSTRUCTOR | BENEFICIAR |  |
| NUME PRENUME | Ing. Ivan Florin Madalin | Ing. TOMA DRAGOS MIHAIL |  |
| SEMNATURA |  |  |  |